## Parametry gwarantowane
PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE
| „Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.” |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA | PARAMETRY WYMAGANE (przez Zamawiającego) | PARAMETRY GWARANTOWANE (przez Wykonawcę)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Moc znamionowa kotła - minimum | MW | 8
2 | Moc znamionowa ekonomizera suchego | MW | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 | Moc znamionowa kondensatora mokrego - minimum | MW | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 | Dostępność układu w okresie gwarancji - 24 miesiące - minimum | h/rok | 8200
5 | Emisja SO2 - maksymalna | mg/m3 | 200
6 | Emisja Nox - maksymalna | mg/m3 | 300
7 | Emisja pyłu - maksymalna | mg/m3 | 30
I | Parametry dla 100% obciążenia kotła
8 | Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - minimum | MWt | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 | Sprawność cieplna- minimum (przy temperaturze powrotu 50 st. C) | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10 | Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II | Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 3,5 MW
11 | Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - minimum | MWt | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 | Sprawność cieplna- minimum (przy temperaturze powrotu 50 st. C) | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 | Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III | Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sieć =2,0 MW
14 | Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - minimum | MWt | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 | Sprawność cieplna- minimum (przy temperaturze powrotu 50 st. C) | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 | Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym) - minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IV | Parametry pracy ekonomizera kondensacyjnego
17 | Różnica temperatur pomiędzy wodą wychodzącą z ekonomizera, a spalinami wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin (ekonomizera kondensacyjnego) przy zadeklarowanej przez Wykonawcę temperaturze spalin trafiających do ekonomizera - maksymalna* | oC | 3.5
Wszystkie żółte pola należy wypełnić zgodnie z definicjami zawartymi w PFU część II SWZ.
Cena ofertowa |  |  | PLN
Całkowita zainstalowana moc elektryczna na potrzeby kotłowni biomasowej - określona przez Oferenta w ofercie |  |  | Mwel
| ………………………………………… |  | ……………………………………………..………………………………………….
| Miejscowość i data |  | Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy