## Harmonogram_do rozliczeń
„Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek) | [9 empty] | ŁĄCZNIE | ŁĄCZNIE | ŁĄCZNIE
|  |  |  | 1 ROK REALIZACJI |  |  |  |  | 2 ROK REALIZACJI
|  |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | RAZEM 1 ROK REALIZACJI | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | RAZEM 2 ROK REALIZACJI
|  |  |  | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (VAT) | PLN (BRUTTO)
DOKUMENTACJE
1 | Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy
1.1 | Projekt budowlany .
1.2 | Projekt wykonawczy .
1.3 | Projekty powykonawcze.
ROBOTY BUDOWLANE
2 | Budowa budynku Ciepłowni
2.1 | Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe. Przekładki istniejącego uzbrojenia.
2.2 | Roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie (pozoiom 0,00).
2.3 | Roboty żelbetowe i roboty murowe.
2.4 | Fundament blokowy pod kocioł
2.5 | Fundament pod elektrofiltr
2.6 | Fundament pomieszczenia wygarniaczy
2.7 | Kanał odpopielania.
2.8 | Fundament pod komin
2.9 | Płyta fundamentowa ruchomej podłogi
2.10 | Dostawa konstrukcji stalowej budynku.
2.11 | Montaż konstrukcji stalowej budynku.
2.12 | Obudowa ścian i dachu. Stolarka, ślusarka zewnętrzna.
2.13 | Posadzka przemysłowa.
2.14 | Pozostałe roboty wykończeniowe: okładziny ścian i podłóg, roboty malarskie, stolarka, ślusarka wewnętrzna i inne.
2.15 | Instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji,Instalacja wodociągowa i zraszaczowa ( centralka p.poż, hydrant wewn., biały montaż).
2.16 | Instalacje elektryczne (oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd, instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia wyrównawcze).
2.17 | Kanalizacja technologiczna
3 | Budowa magazynów biomasy
3.1 | Budowa przykotłowego magazynu biomasy .
3.2 | Budowa głównego magazynu biomasy .
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CIEPŁOWNI
4 | Roboty drogowe
4.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne - korytowanie i ukształtowanie terenu . Przebudowa istniejących dróg.
4.2 | Ława, krawężniki, obrzeża, dojazdy i plac manewrowy, nawierzchnia chodników, drogi.
4.3 | Prace odtworzeniowe wynikające z robót budowlanych,w tym: trawniki, zieleń.
5 | Doziemne instalacje sanitarne
5.1 | Kanalizacja deszczowa
5.2 | Kanalizacja sanitarna
5.3 | Wodociąg
5.4 | Sieć cieplna, w tym połączenie z istniejącym miejskim systemem ciepłowniczym.
6 | Oświetlenie terenu,zabezpieczenie obiektu.
6.1 | Oświetlenie terenu
6.2 | Linie energetyczne oraz zasilanie posczególnych obiektów.
6.3 | Przebudowa i budowa ogrodzenia.
CIEPŁOWNIA - TECHNOLOGIA I INSTALACJE
7 | Technologia - dostawa i montaż głównuych urządzeń Ciepłowni
7.1 | Dostawa zespołu kotła wodnego, biomasowego wraz z ekonomizerem suchym.
7.2 | Montaż zespołu kotła wodnego, biomasowego wraz z ekonomizerem suchym.
7.3 | Dostawa systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin, wentylator wyciągowy, recyrkulacji spalin.
7.4 | Montaż systemu odprowadzenia spalin: wentylator wyciągowy, recyrkulacji spalin.
7.5 | Dostawa Układu Odzysku Ciepła (ekonomizera mokrego) .
7.6 | Montaż Układu Odzysku Ciepła (ekonomizera mokrego) .
7.7 | Dostawa paleniska na biomasę.
7.8 | Montaż paleniska na biomasę.
7.9 | Dostawa i montaż zespołu transportu paliwa (w tym: przenośniki paliwa, podłoga ruchoma wraz z agregatami).
7.10 | Dostawa i montaż instalacji odpopielania. Instalacja sprężonego powietrza.
7.11 | Dostawa i montaż elektrofiltra i multicyklonu.
7.12 | Dostawa i montaż zespołu rurociągów ciepłowniczych i armatury. Rurociągi ciepłownicze i instalacje łączące wybudowaną instalację z istniejącą pompownią i ciepłownią. Połączenie oraz dostosowanie do współpracy z istniejącą pompownią.
7.13 | Dostawa i montaż pozostałych urządzeń technologicznych.
7.14 | Połączenie wybudowanej ciepłowni biomasowej z istniejącą kotłownią miejską oraz dostosowanie do.
8 | Dostawa i montaż pozostałych urządzeń technologicznych, rurociągów technologicznych, izolacje
8.1 | Dostawa pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.
8.2 | Montaż pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.
8.3 | Dostawa i montaż komina.
8.4 | Izolacje.
9 | Instalacje elektryczne i AKPiA.
9.1 | Dostawa i montaż rozdzielnic 0.4 kV, rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, rozdzielnic autoamtyki i napięcia gwarantowanego.
9.2 | Instalacje elektryczne - zasilanie kotła biomasowego i urządzeń towarzyszących, oświetelenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd remontowych . Instalacja uziemiająca i odgromowa. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
9.3 | Wykonanie układu autoamtyki, sterowania, AKPiA. Kompletny układ automatyki i opomiarowania kotła wraz z szafami automatyki ze sterownikami, niezbędnym oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, systemem wizualizacji pracy instalacji i stanowiskiem obsługi. Ujednolicenie i doprowadzenie do kompabitylności z istniejacym systemem AKPiA.
10 | Odbiór końcowy
10.1 | Próby, odbiory, pomiary itp. (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów wymaganych i gwarantowanych. Szkolenie pracowników MPEC. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
RAZEM
RAZEM NARASTAJĄCO
…………………………………………………………………………………….
| ………………………………………………………… | [12 empty] | Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy
Miejscowość i data